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                                                                                ANUNT DE INTENTIE 






                                                     Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 
intenționează să achizitioneze lucrari de  renovare interioara si exterioara Corp II/ Complex Muzeal Capidava, com Topalu, sat Capidava.
           Valoarea totală estimată a proiectului este de 325000 lei fără TVA, reprezentând bugetul estimat al   reabilitării imobilului.
Pentru demararea achiziției directe având ca obiect - Lucrări de renovare aferente obiectivului CORP II , Complex Muzeal Capidava, com Topalu, sat Capidava.
               anexăm următoarele documente:
· Anexa nr. 1 -  Caietul de sarcini;
· Anexa nr. 2 -  Formulare;
· Anexa nr. 3 - Model  contract.
· Anexa nr. 4 – Lista de cantități.

Având în vedere prevederile art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice prin care "Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei", vă rugăm să formulați oferta dumneavoastră de preț insotita de documentele de calificare și să o comunicați la e-mail – achizitii@minac.ro, sau la sediul M.I.N.A. Constanta, până la data de 20.08.2026, ora 16.00, urmând ca achiziția directă să fie finalizată prin Catalogul electronic.





Cu stimă,
                                                  Manager general,
                                                                          D-na Delia Roxana Cornea





Achiziții Publice,
Insp. Cojocaru Cătălin


                                                             Contabil șef,
Ec. Adrian Marian Filip


Nr. înreg. 
                 3300/10.08.2026


                                                                               CAIET DE SARCINI
Privind atribuirea contractului de achiziție publică  de execuție lucrări de renovare:
                                       Corp II/ Complex Muzeal Capidava, com Topalu, sat Capidava.

                                                            Cod CPV: 45453100-8 Lucrări de renovare

















1. Introducere
Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru renovarea interioara si exterioara  - Corp II/ Complex Muzeal Capidava, com Topalu, sat Capidava.
· Contractantul va executa lucrările de renovare care fac obiectul Contractului  ce rezultă din această achiziție.

Cerințele impuse în caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale, operatorul economic interesat de prezenta achiziție, urmând să elaboreze propunerea tehnică detaliată. Orice ofertă de bază prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.
În cadrul acestei achiziții, îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Adresa: Constanța, str. Arhiepiscopiei, nr. 7.

2. Conținutul Caietului de Sarcini
Caietul de sarcini cuprinde:
1.	Acest document.
2. Informații care fac parte din contract.
3. Formulare.
4. Model contract de lucrări.
5. Anexa lista de cantitati.

3. Contextul realizării acestei achiziții

3 .1. Informații generale privind obiectivul de investiții
3 .1.1. Situația actuală
Corpul II din cadrul complexului Muzeal Capidava in suprafata totala utila de 74.03 mp cu pereti   construiti din panouri de lemn aglomerat pe structura metalica, cu acoperis din placi de azbociment sustinute de o structura metalica a fost incendiat in vara anului 2015, in urma unui scurt circuit al instalatiei electrice.Daunele provocate de incendiu face in acest moment ca ocuparea acestui imobil pe timpul verii sa fie imposibila . Reintroducerea corpului CII in circuitul de locuire in conditii decente implica o serie de operatiuni de renovare a peretilor (exterior/interior) refacerea acoperisului, inlocuirea usilor si ferestrelor,montajul unei noi instalatii electrice, montajul de gresie pe pardoseala.
3.1.2. Date privind Autoritatea Contractantă
Beneficiar: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Str.Arhiepiscopiei, nr 7
Adresa obiectivului de investiții – 
Corp C II
Complex Muzeal Capidava, com Topalu, sat Capidava.

3.2. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă
3.2.1. Scopul contractului

Proiectul - Lucrări de renovare aferente obiectivului – Corp C II
Lucrarile executate la Corpul II- cladire aflata in cadrul Complexului Muzeal Capidava, com. Topalu, sat. Capidava,  se realizează în scopul de a pune la dispoziția studenților  participanti la santierele arheologice de vara un spatiu de cazare potrivit. 

Execuția lucrărilor se va realiza în conformitate cu soluția tehnico-economică propusă și acceptata de    către      ofertantul câștigător., atașat la caietul de sarcini.



3.2.2. Contractul de  execuție lucrări
Lucrările de execuție  se vor derula pe parcursul a max. 50 zile lucratoare de la data emiterii  Ordinului de începere al lucrărilor emis de Beneficiar,  si vor cuprinde execuția lucrărilor de renovare, și recepția acestora.

3.2.3. Beneficiile anticipate de autoritatea contractantă
Obiectivul general al proiectului presupune asigurarea  condițiilor optime de cazare pentru aproximativ 20 de studenti..


                                 Indicatorii fizici / rezultat/rezultate sunt:
I. Indicatori fizici/livrabile pe termen mediu/lung:
a) Execuție lucrări de renovare pentru  Corp CII –Complex Muzeal Capidava (dormitoare)
Caracteristicile amplasamentului
Amplasamentul Corp CII – Complex Muzeal Capidava (dormitoare), se află situat în cadrul Complexului Muzeal Capidava , si are destinația de  locuire.
 
                            Indicatori urbanistici :
Ac existent corp CII = 78 mp
Amplasament
      Clădirea existentă  are regimul de înaltime P, cu suprafața construită de 84 mp , având dimensiunile interioare de  12,12m x 6.11 m, impartita in doua incaperi relativ egale.
      Categoria de importanță a construcției este "C" - construcție de importanță normală (conform HGR nr.
766/1997);
- modul de asigurare a utilităților este realizat din rețelele publice existente în zonă.

DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ

Beneficiarul investiției dorește renovarea clădirii Corp CII - Parter, situată în Complex Muzeal Capidava, comuna Topalu,sat Capidava, pentru a îndeplini funcțiunea de cazare.
   Se propune următoarea structură funcțională:
Suprafața ocupată la sol se menține la 84 mp, din care aria utilă 78 mp. 
Se vor face intervenții  la pereții interiori si exteriori existenți pentru repararea și stoparea degradării lor prin lucrări de inlocuire ale materialelor degradate si căptușire exterioara cu termoizolație cu polistiren expandat de 5cm EPS 80. . 
Se vor executa finisaje exterioare cu păstrarea aspectului și culorilor existente. 
            Se vor reface trotuarele de gardă, platforma de acces și scările, prin lucrări de cofrare, armare și turnare strat  de beton, cu aspect periat.
Se vor inlocui cele doua usi de acces si cele 4 ferestre cu tamplarie PVC minim 6 camere si suprafata vitrata minim 2 randuri de sticla.
            Se vor monta glafuri exterioare și interioare din PVC sau AL pentru a evita pătrunderea apei.
            Se va reface integral acoperisul.
            Se va instala sistem de scurgere pluvial.
Potrivit prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 11, alin.
(1): ,,Se pot executa fără autorizație de construire/desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor, cu excepția cazurilor în care acestea se execută la categoriile de construcții prevăzute la art. 3 a/in. (1) lit. b):
a) reparații la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;
b) reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora;
c) reparații și înlocuiri de tâmplărie interioara;
d) reparații și înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări;
e) reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și ale coșurilor de fum aferente;
j) tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;
g) reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;
h) reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare, precum și reparații la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății;
i) montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;
j) lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațada, astfel:
1. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare;
2. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului - daca nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasa/șarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri;
n) modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare;
o) schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/ desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;
p) lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu;

RENOVAREA CLADIRII 
Clădirea va fi reabilitata cu scopul de a asigura condițiile optime pentru cazarea studentilor participanti la santierul arheologic Capidava.
În urma examinării exteriorului clădirii și a încăperilor acesteia constatăm că se impune realizarea următoarelor lucrări: 


        Acoperis.
Desfacerea si reconstructia acoperisului degradat existent.
Desfacerea si reconstructia paziei si sageacului degradat existent si vopsirea lui in culoarea indicata de catre AC.
Refacerea sarpantei si montaj de asteriala din scandura.
Montajul invelitoarei de tabla va fi precedat de montajul foliei anticondens.
Invelitoarea din tabla tip tigla, culoare apropiata de cea anterioara.
Montaj sistem pluvial metalic.


                    Pereti interiori.
             Desfacerea panourilor din materiale aglomerate existente si inlocuirea lor cu placi de gips carton pe structura              metalica.
             Se vor umple fisurile cu glet de umplere si banda pentru rosturi.
             Se vor finisa cu glet de incarcatura si  finisaj(ex CT 126/CT 127) se vor slefui si se vor amorsa cu grund de contact.
             Stratul final va fi cu vopsea lavabila in doua straturi.

                   Colturi/Muchii/Glafuri.
             Glafurile interioare ale usilor si ferestrelor vor fi tratate ca si restul suprafetelor.In plus se vor aplica coltare din AL sau PVC . Aplicarea colțarelor de aluminiu sau PVC pe glafuri (șpaleți) este o etapă esențială pentru a obține muchii perfect drepte și rezistente la lovituri.
 
    Tavane.
Se va desface integral tavanul degradat si se va inlocui cu un planseu din placi aglomerate suport tip OSB.
Se va realiza termoizolatia planseului cu vata minerala - grosime de 20 cm.
Se va realiza structura metalica suport, pentru placi de gips carton.
Se va placa structura cu placi de gips carton de 9mm.
               Se vor umple fisurile cu glet de umplere si banda pentru rosturi.
               Se vor finisa cu glet de incarcatura si  finisaj(ex CT 126/CT 127) se vor slefui si se vor amorsa cu grund de contact.
               Stratul final va fi cu vopsea lavabila in doua straturi, culoare alb.

    



 Pardoseala
Se va turna un strat din sapa de egalizare.
Se va monta gresie de trafic mediu,culori deschise,cu dimensiuni de minim 60x60 cm, structura antialunecare-PEI II.Se va folosi adeziv flexibil sau ultra-flexibil.
Se va realiza inchiderea la perete cu plinta din acelasi material.
Se vor chitui rosturile de dilatare cu chit de culoarea gresiei.

       Instalatie electrica
Se va inlocui instalatia electrica veche cu instalatie noua.
Fiecare camera va fi dotata cu tablou de sigurante automate bipolare, 1 lampa led minim 60W,lumina neutra, intrerupator si doua prize duble.
Conductorii electrici vor fi montati din gama CYYF cu protectie la foc.
Se vor monta  lampi led deasupra usilor de intrare(2 buc).

       Usi / ferestre
Se vor inlocui usile si ferestrele existente cu usi si ferestre din PVC  cu minim 6 camere si minim 2 foi de sticla, din care unul low-e.
Usile vor avea finisaj cu panel termoizolant. 

 Termoizolație:
Se vor termoizola peretii exteriori cu polistiren de 5 cm/EPS 80 pentru asigurarea comfortului termic si evitarea puntilor termice.
Se vor monta dibluri din PVC pentru asigurarea stabilitatii placilor de termoizolatie.
Se va aplica un strat de plasa din fibra de sticla inglobata in masa de spaclu.
Se va finisa stratul exterior cu stratul doi de masa de spaclu driscuit, pentru asigurarea planeitații.  
Se vor amorsa suprafațele driscuite si amorsate cu grund de contact.  
Se vor zugravii pereții exteriori cu  vopsea lavabilă albă de exterior in 2 straturi.
 


TROTUARE DE GARDĂ/SCĂRI SI TERASE BETONATE

· Curătarea suprafețelor:Trotuarele de gardă si terasele betonate se vor curăța de muschi cu aparat de spălat cu presiune de apa si mecanic (perie de sarma).
· Grosime: Se va turna un strat de (8 – 10 cm) pentru trafic pietonal.
· Armare: Pentru a preveni crăparea și a crește rezistența, se va arma cu plasă sudată STM de minim 4mm si ochiuri de 10/10 cm.
· Panta: Se va realiza o pantă transversală de (1 - 2%) spre exterior, pentru a permite scurgerea apei și a evita băltirea.
· Rosturi de dilatare: La fiecare (2 - 3) metri, se vor executa tăieturi adânci de 1/3 din grosimea plăcii. Acestea vor permite betonului să lucreze la variațiile de temperatură fără a se fisura.
· Finisajul: Finisajul propus – periat.

                          Lista de cantitati estimativa este anexa a acestui CS. 
                           După terminarea lucrărilor  transportarea deșeurilor de pe șantier la o zona de depozitare autorizată cade in sarcina Contractantului.







MĂSURI DE PROTECȚlA MUNCII
          
          Executantul are obligația de a lua pe șantier toate măsurile necesare pentru ca toate lucrările să se execute în deplină siguranță, în special în zonele cu pericol de cădere in gol.
La executarea lucrărilor de construcții, se vor respecta normele generale de protecția muncii, precum și cele specifice lucrărilor de construcții montaj.  O atenție deosebită se acordă lucrărilor executate la înălțime (lucrări de cofrare, armare, betonare, dulgherie, tinichigerie, montare învelitoare), acestea efectuându-se de pe schele corect executate și ancorate. Pe perioada execuției se vor lua măsuri de protejare a mediului înconjurător.


 Informații privind activitățile solicitate prin caietul de sarcini
Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor de renovare interioara si exterioara a corpului C II din cadrul Complexului Muzeal Capidava.
și include:
Execuția lucrărilor de renovare, asigurarea materialelor cuprinse și agreate în oferta tehnica și recepția acestora.

      Executarea lucrărilor
Execuția lucrărilor se va realiza în baza și cu respectarea în totalitate a propunerii tehnice și a ofertei financiare.
                 Pe lângă obligațiile stabilite prin Contract, Executantului îi revin toate obligațiile prevăzute la art. 23-25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Acesta va executa, testa și termina lucrările în conformitate cu prevederile Contractului și instrucțiunile Achizitorului și va remedia orice defecte ale lucrărilor.
                Executantul va asigura în totalitate supravegherea, forța de muncă, materialele, echipamentele și utilajele necesare execuției lucrărilor, fie provizorii, fie definitive.
                Executantul va prezenta obligatoriu dovada deținerii ISO 9001.
                Executantul garantează că, la data recepției lucrarea executată va avea cel puțin caracteristicile tehnice și calitățile solicitate de Achizitor în documentația de atribuire și declarate de către executant în propunerea tehnică, va corespunde reglementarilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii aparente și/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.
Executantul este pe deplin și singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor lucrărilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și reglementarilor legale din domeniul construcțiilor. Nicio aprobare, consimțământ sau absența a unor observații ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligațiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensații datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane.
Executantul are obligația de a pune la dispoziție Achizitorului caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor.
Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de către Executant, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin act adițional și cu încadrarea în procentul de diverse și neprevăzute precizat în contract. În lipsa actului adițional de modificare a contractului, Executantul nu are dreptul să solicite plata valorii respectivelor lucrări.
Executantul este responsabil de buna execuție a lucrărilor contractate, precum și de furnizarea tuturor materialelor, echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor și resurselor umane calificate necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.
Pe parcursul execuției lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficiențelor constatate în cadrul perioadei de garanție, executantul are obligația:
· de a asigura securitatea persoanelor a căror prezența pe șantier este autorizată;
· de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
· de a lua toate masurile pentru protecția mediului, pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru;
· de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor puse în operă, în conformitate cu oferta tehnică
și detaliile de execuție aprobate de Achizitor și de a nu modifica soluțiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui materiale și echipamente cu altele de o calitate diferită față de prevederile proiectului. În orice situație Executantul nu va putea proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabila a Achizitorului, în condițiile legii;
                 Achizitorul are dreptul si obligatia

· de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații și materiale aflate în surplus; Executantul are dreptul de a menține pe șantier până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale;
· de a aduna și de a îndepărta de pe șantier  molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;
· de a delimita perimetrul și de a monta panouri de identificare la intrarea în șantier, conform modelelor primite de la Achizitor și în conformitate cu planul de organizare de șantier, aprobat de Achizitor;
· de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse;
· de a monta panoul de personalizare conform indicaților pe care le va primi de la Achizitor;
· de a remedia lucrările cuprinse în situațiile de lucrări comunicate și care au făcut obiectul obiecțiunilor și respingerilor Achizitorului și să nu factureze aceste lucrări decât ulterior remedierii solicitate și în temeiul unui proces verbal încheiat cu comisia de recepție, atestând remedierea respectivelor lucrări ;
· de a conserva lucrările executate în ipoteza sistării lucrărilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment;
· de a înștiința anterior și imediat Achizitorul asupra iminenței depășirii  termenelor convenite, oricare ar fi cauza respectivei întârzieri.
· de a respecta legislația referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichități, monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. 
Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor executate, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează să fie puse în opera, de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor
și până la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și predarea - primirea obiectivului realizat.
Executantul va lua toate măsurile necesare pentru păstrarea curățeniei carosabilului și căilor de acces. Executantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Executantul va realiza instructajul personalului ce urmează să execute lucrări pe viitorul amplasament, necesar desfășurării în bune condiții a activității sale și va lua toate măsurile impuse de legislația în vigoare privind respectarea regulilor referitoare la condițiile, normele de securitate și sănătate în muncă. Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu legislația în vigoare.
Executantul are obligația să notifice achizitorului data la care va acoperi lucrările ce devin ascunse. Notificarea va fi transmisă achizitorului cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care va acoperi lucrările.
Achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuția lucrărilor.




Achizitorul este obligat

Să execute orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare;
Să asigure transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor.
Să asigure orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor,.
Să asigure întreținerea normală și extraordinara a lucrărilor până la predarea acestora caăre Autoritatea contractantă.
Să asigure activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; costuri cu forța de muncă și costuri asociate cu aceasta.
Să asigure fumizarea materialelor, depozitarea și costurile aferente, inclusiv livrarea pe amplasament.
Să asigure preluarea materialelor și bunurilor livrate de terți, descărcarea, depozitarea și costurile aferente lucrărilor temporare, a efectelor ce intervin asupra fazelor de lucrări sau orice element al lucrărilor.
Să respecte obligațiile generale, angajamentele, riscurile stabilite sau incluse în mod rezonabil pentru execuția lucrărilor în conformitate cu condițiile contractului.
Să se asigure în vederea costurilor generale, cheltuielilor fixe și variabile, profiturilor, evacuarea deșeurilor rezultate în urma execuției lucrărilor conform condițiilor contractului.
Să asigure verificarea, inspectarea, examinarea, măsurarea și verificarea bunurilor, materialelor și forței de munca, inclusiv rezultatele livrărilor, rapoartelor și certificatelor.
Să respecte conformitatea cu cerințele impuse de capitolul Asigurarea Calității din Contract.
Să efectueze demersurile necesare în vederea obținerii tuturor aprobărilor sau acordurilor necesare. 
Să asigure toate investigațiile și inspecțiile suplimentare pe șantier.
Să asigure mobilizarea și demobilizarea forței de muncă, echipamentelor și utilajelor de construcții.












-	-
Termenii și condițiile contractului includ și o garanție a  lucrărilor  de minim 24 luni de la recepția
la terminarea lucrărilor, efectuată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 343/2017 privind modificarea H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepție la terminarea lucrărilor de construcții și instalații aferent acestora.

Condiții privind recepțiile si plățile Contractuale
                                 Componenta execuție lucrări - termen de finalizare – 45 zile lucratoare.

	Nr. crt.
	Denumirea activității
	Termen alocat
	Responsabil
	Verificare
	Document care atestă recepția/
finalizarea
lucrării
	Efectuare plată

	1.
	Execuție lucrări
	  50 zile lucratoare
	Executantul
	Comisia de recepție la finalizarea
lucrării
	PV recepție la finalizarea lucrării
	Da, conform
clauze contractuale



Condițiile privind plățile în cadrul Contractului
1.   Autoritatea contractantă va efectua plata lucrărilor în urma întocmirii procesului verbal de recepție a    lucrarilor  fără obiecțiuni.
2. Autoritatea contractantă poate acorda plata in avans conform legii.
3. Contractantul nu poate solicita plăti intermediare, așa cum este prevăzut în Contract, doar după ce a finalizat toate activitățile și cerințele din caietul de sarcini și lista de cantități.
          Garanția de bună execuție
În conformitate cu art.154 alin (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se solicită o garanție de bună execuție de 5% din valoarea contractului de lucrări.
Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:
a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condițiile legii.
c) retineri succesive din facturile emise fara TVA.




Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică.
Garanția de bună execuție se restituie în conformitate cu art. 1542, alin (5) din Legea nr. 98/2016, după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

Începerea activităților aferente contractului
Începerea activităților de execuție vor fi condiționate de emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.
Emiterea Ordinului de începere a lucrărilor de execuție este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
-constituirea garanției de bună execuție a contractului;
În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate mai sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fără observații, va emite ordinul de începere a lucrărilor.

                         Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor
Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările pe șantier prevăzute în Contract, va notifica (conform art. 9 din H.G. nr. 343/2017) Autoritatea contractanta, care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.
După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea contractanta și Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Recepția lucrărilor se va realiza în 2 etape, cu luare în considerare a prevederilor H.G. nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare (H.G. nr. 343/2017):
A. În prima etapă, Autoritatea contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora.



B. În a doua etapă, Autoritatea contractanta efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor
și încheierea perioadei de garanție prevăzută în contract.
Semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului verbal de recepție finală a lucrărilor nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect al produselor, lucrărilor sau materialelor.

                                Instrucțiuni pentru întocmirea ofertelor
  
Ofertanții vor întocmi propunerea tehnica într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul  Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.
În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusa de ofertant pentru execuția contractului.

                         DOCUMENTE A CAROR LIPSA DUCE LA DESCALIFICAREA OFERTANTILOR)
1. Formularul 1-  Declaratie privind eligibilitatea
2. Formularul 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a guvernului nr.34/2006
3. Formularul 3 - Informatii generale
4. Formularul 6 – Lista principalelor lucrari din ultimii 3 ani
5. Formularul 8 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
6. Formularul 10 – Oferta financiara
7. Formularul 11 – Scrisoare de inaintare 
                         8. Dovada detinerii certificatului ISO 9001.

Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante.
Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.
În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), Autoritatea contractanta își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea executării lucrărilor până la remedierea situației constatate.




Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea propunerilor/activităților ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce conțin propuneri/activități care intra în contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

5.1. Instrucțiuni pentru întocmirea propunerii financiare
Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA.
1) Formularul de Propunere Financiară.
2) Documentele de fundamentare a prețului, dacă este cazul.
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, orice costuri legate de execuția tuturor lucrărilor necesare, protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor, procurarea, transportul, depozitarea și punerea în operă a materialelor și echipamentelor necesare funcționării obiectului contractului, conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit.
Propunerea financiară va cuprinde următoarele:
         1.Formularul de ofertă ; lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract;
2.Listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări.
Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de către Autoritatea contractantă și asumată de ofertant.
Se solicită ca toate prețurile sa fie exprimate în cifre cu cel mult doua zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante.

6. Legislație
Toate secțiunile documentațiilor vor fi tratate, elaborate și semnate în conformitate cu:
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare;
· Legea nr. 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare;
· Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;



· Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
· Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
· Hotărârea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
· Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții",
· Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea "Îndrumător privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare' '.
· H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare,
· Reglementările tehnice specifice domeniului Af, Al, A2, B1 și C și standardele corespunzătoare, incluse ca referințe în corpul reglementarilor tehnice în vigoare la data efectuării Raportului tehnic,
· Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
· Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
· HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare Ia atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
· "Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții" aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 272/14.06.1994;
· Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 și modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2007;
· Hotărârea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru
șantierele temporare sau mobile.
· Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
· Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
· Altele, inclusiv Directivele europene și Regulamentele Parlamentului European în domeniul achizițiilor publice, proiectării și construcțiilor.


[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                                          Întocmit,

                        Sef sectie,
MOTOTOLEA CONSTANTIN AUREL
	
                                      CONTRACT CADRU DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII ȘI LUCRĂRI
nr.	,


În considerația prevederilor Legii nr. 98/2016 privind Achizițiile publice și ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziții publice/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016, părțile contractante, de comun acord, au convenit la încheierea prezentului contract, cuprinzând următoarelor clauze:

1. PARȚI CONTRACT ANTE
1.1. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, str. Arhiepiscopiei nr. 7, telefon/fax 0241/..............., cod de înregistrare fiscala RO4301030, reprezentat legal prin manager d-na DELIA ROXANA CORNEA, denumit în continuare Achizitor, în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ pe de o parte,
și
1.2. ...................................................................,  sediul în localitatea.....................strada ......................... nr.	 , Județul	având  CUJ	înregistrată în Registrul  Comerțului  sub nr.			telefon:		adresa   e-mail:	 cont trezorerie				deschis la Trezoreria			reprezentată legal prin D-nul. .............................. având funcția ........... în calitate de CONTRACTANT, pe de o       parte,
s-a încheiat prezentul contract.

2. Definiții
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a) achiziție sau achiziție publică - achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziție publică de către una ori mai multe autorități contractante de la operatori economici desemnați de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public.
b) contract de achiziție publică de lucrări - contractul de achiziție publică care are ca obiect: fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări în legătură cu una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția unei construcții; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcții care corespunde cerințelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influență determinantă asupra tipului sau proiectării construcției;
c) contract de achiziție publică de produse - contractul de achiziție publică care are ca obiect achiziția de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opțiune de cumpărare ori prin orice alte modalități contractuale în temeiul cărora autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent daca dobândește sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziție publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări ori operațiuni de amplasare și de instalare;
d) contract de achiziție publică de servicii - contractul de achiziție publică care are ca obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziție publică de lucrări potrivit lit. m);
e) contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziție publică.
f) document al achiziției - anunțul de participare, documentația de atribuire, precum și orice document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achiziției sau ale procedurii de atribuire;
g) oferta - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea
1

tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire;
h) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piață executarea de lucrări și/sau a unei construcții, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități;
i) standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, care nu este obligatorie;
j) standard european - un standard adoptat de o organizație de standardizare europeana, care este pus la dispoziția publicului;
k) standard internațional - un standard adoptat de un organism de standardizare internațional, care este pus la dispoziția publicului;
1) standard național - un standard adoptat de un organism de standardizare național, care este pus la dispoziția publicului;
m) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică
și care executa și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinesc activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
n) zile - zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres ca sunt zile lucrătoare.
o) prețul contractului - prețul plătibil Contractantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
p) servicii - activitate a cărei prestare face obiectul contractului, așa cum este prevăzută în caietul de sarcini;
r) durata contractului - intervalul de timp în care Contractantul prestează serviciile pe care le presupune îndeplinirea contractului, așa cum acestea sunt prevăzute în oferta și în contract, inclusiv operațiunile preliminare și finale previzibile și imprevizibile, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data încheierii contractului sau după caz, a primirii ordinului de începere a prestațiilor;
s) rezilierea contractului - se înțelege desființarea pe viitor a contractului de servicii, fără ca aceasta să aducă atingerea prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii ;
t) forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativa. Nu este considerat forță majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din paăti.

3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului

4.1.- Contractantul se obligă să presteze -lucrări de renovare aferente obiectivului ..................................................... în perioada convenită, în conformitate cu oferta sa și cu cerințele din Caietul de sarcini, obligații asumate prin prezentul contract.
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4.2.- Obiectul contractului de la Art. 4.1. presupune execuția lucrărilor de renovare în conformitate cu caietul de sarcini și oferta tehnica propusă.
4.3.-Autoritatea contractanta se obligă să plătească Contractantului prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, în conformitate cu prevederile art.5 din prezentul contract.

5. Prețul contractului
5.1.- Prețul pentru îndeplinirea contractului, plătibil Contractantului de către Autoritatea contractanta, este de 	 lei fără TVA, respectiv 	 lei cu  TVA inclus.
r- 5.1.1.- Prețul total al contractului se compune din :
Execuția lucrărilor în conformitate cu caietul de sarcini și oferta tehnică agreată. 


6. Durata contractului
6.1. Durata contractului este de la data intrării în vigoare a contractului ( data semnării acestuia de către ambele părți contractante), respectiv din data de .............................pană  la data recepției finale
a lucrărilor.
6.2. Durata maximă	de prestare a lucrărilor este de doua luni de la data emiterii ordinului de începere al lucrărilor.
7. Aplicabilitate
7.1. Prezentul contract intra în vigoare la data de 	_, data semnării lui de către ambele parți și se încheie in condițiile Cap. 6.







[image: ]

7.2. Executarea contractului începe de la data intrării în vigoare a contractului.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele prezentului contract sunt:
a. Caietul de sarcini ;
b.  Oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
c. Garanția de bună execuție;
d. Acord de asociere, dacă este cazul;
e.  Declarația privind persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului;
f. Acte adiționale, dacă părțile vor semna astfel de documente, în timpul derulării contractului.
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.   •

9. Standarde
9.1. Lucrările prestate în baza contractului, vor respecta standardele și prescripțiile tehnice în vigoare și cerințele autorității contractante prezentate în Caietul de sarcini- anexa la prezentul contract.

10. Obligațiile Contractantului
10.1. Contractantul se obligă să execute lucrările care formează obiectul prezentului contract la standardele și/sau performantele prezentate în propunerea tehnică, în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și cu clauzele contractuale.
10.2. Contractantul se obligă să execute lucrările care formează obiectul prezentului contract în conformitate cu / în termenele prevăzute la Cap. 6. din contract.
10.3. Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea contractanta împotriva oricăror:
i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Autoritatea contractantă/ Achizitor.
10.4. Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuția lucrărilor în conformitate cu caietul de sarcini și cu graficul de timp/termenul pentru îndeplinirea sarcinilor convenite. Totodată, acesta este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cat și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
10.5. Contractantul se obligă să supravegheze execuția lucrărilor, să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele și alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract, pe toată perioada de derulare a contractului.
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10.6. 
         (1) Contractantul are obligația de a executa lucrările prevăzute în contract cu profesionalism și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea tehnică și cu cerințele din caietul de sarcini.
(2) Contractantul are obligația de a nu folosi în prestarea prezentului contract, în nici un fel și în nici o masură personalul angajat al Autorității contractante, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile convin altfel printr-o modalitate prevăzută în contract.
l0.7. Contractantul are obligația de a executa lucrările contractate conform graficului de timp pentru îndeplinirea sarcinilor specifice și a caietului de sarcini, în vederea verificării și aprobării.
10.8. Contractantului îi revine obligația de a asigura serviciile de asistență tehnică pe toată durata execuției lucrărilor în conformitate cu prevederile Cap. 6.4.
I0.9. Contractantul are obligația vizitării amplasamentului înainte de începerea prestării serviciilor care formează obiectul prezentului contract.
10.10. Contractantului îi revine obligația respectării cu strictețe a normelor legale referitoare la
r	protecția mediului, cu precădere O.U.G. nr. I 95/2005 privind protecția mediului, actualizata și O.U.G. nr.
58/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și pădurilor.
10.11. Toate cheltuielile necesitate de obținerea tuturor acordurilor, avizelor și/sau autorizațiilor cerute de lege pentru îndeplinirea prezentului contract cad în sarcina exclusivă a contractantului.
10.12. 
(1) Contractantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de prezentul contract.
(2) Contractantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, n măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
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                  (3).Contractantul are obligația de a notifica prompt Autorității contractante despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect, pe toată durată îndeplinirii contractului, în vederea soluționării acestora.
10.13. Contractantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile autorității contractante în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Contractantul consideră că dispozițiile Autorității contractante sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îi absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
10.14. Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligația:
10.14.1. de a lua toate măsurile pentru protejarea tuturor persoanelor a căror prezența pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către Autoritatea contractantă/Achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
10.14.2. de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
10.14.3. de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.
10.15.  Contractantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepție a lucrării.
10.16.(1) Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia autorității contractante sau a oricărei alte persoane.
(2) Contractantul va despăgubi Autoritatea contractantă împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine contractantului.
10.17.(1) Contractantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și  de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; Contractantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele și va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe, și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective.
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligația de a despăgubi Autoritatea contractantă împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
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(3) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, contractantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.
10.18.(1) Contractantul are obligația de a suporta toate costurile și taxele pentru căile de acces cu destinație specială și/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv ce1e pentru accesul pe șantier. De asemenea, Contractantul va obține, cu riscul și pe cheltuiala sa , orice alte facilități suplimentare din afara
șantierului, care căi pot fi necesare la execuția lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
(2) Contractantul este responsabil (în relația dintre părți) de lucrările de întreținere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces.
10.19.(1) Pe parcursul execuției lucrării, Contractantul are obligația:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;
iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Contractantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.
10.20. Contractantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 2 ani de la recepția lucrării.
10.21. Personalul contractantului va avea calificarea, competenta și experiența corespunzătoare pentru domeniile de activitate ale contractului.
10.22. Contractantul va acționa întotdeauna loial, imparțial și ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor și /sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu discreția necesară. Se va abține să facă afirmații publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a autorității contractante, precum și să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale.
10.23. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris autorității contractante, în termen de 5 zile de la apariția acestuia. Contractantul se va asigura ca personalul sau inclusiv conducerea, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese.
10.24. Contractantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistență socială, emigrare și repatriere, și îi va asigura acestuia toate drepturile legale.
10.25. Activitatea pe șantier nu se va desfășura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă și uzanțele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu excepția cazului în care se notifică acest lucru de către Contractant.
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10.26. Contractantul îl va informa pe Achizitor în privința programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / lună de executare a contractului, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica și asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.
10.27. Contractantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea și prevenirea accidentelor pe șantier. Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamente tehnice (utilaje, instalații, etc) procedee tehnologice utilizate în conformitate cu prevederile Legii or. 319/2006 privind securitatea și sănătatea muncii și a normelor de aplicare a cesteia aprobate prin
H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului.
10.28.(1) Contractantul va lua toate măsurile în ceea ce privește securitatea proprie, a personalului sau precum și ale terților în vederea evitării accidentelor pe șantier.
(2) Contractantul va lua toate masurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terți sau circulația publică, dacă aceasta nu este deviată.
10.28.                          Eliminarea deșeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intra în responsabilitatea contractantului ca deținător al deșeurilor pe durata execuției lucrărilor.
10.29. Contractantul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal despre care ia cunoștință în procesul derulării prezentului contract în conformitate cu prevederile Regulamentului (U.E.) or. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

11. Obligațiile Autorității contractante
11.20. Autoritatea contractantă se obligă să recepționeze lucrările
în conformitate cu cele prevăzute în caietul de sarcini.
11.21. Autoritatea contractant se obligă să plătească prețul către Contractant în termenul convenit la art.16.1.
11.22. Autoritatea contractantă se obligă sa pună la dispoziția Contractantului orice facilități si/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică si pe care le consideră necesare în vederea îndeplinirii contractului.
11.23. La începerea lucrărilor Autoritatea contractantă are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor, altele decât cele care cad în sarcina contractantului.
11.24. Autoritatea contractanta are obligația de a pune la dispoziția Contractantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcina;
b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată (daca este cazul);
c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului
șantierului (daca este cazul).
11.25. Autoritatea contractantă este responsabilă pentru predarea bornelor de referința, a reperelor indicate de proiectant pe teren (față de care se execută trasarea lucrărilor de către personalul specializat al contractantului), a căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția contractantului.
11.26. Autoritatea contractantă este pe deplin responsabilă de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate Contractantului precum și pentru dispozițiile și livrările sale.
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11.27. Autoritatea contractantă, prin reprezentantul său responsabil cu supervizarea lucrărilor pe
șantier are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse, în cel mult 5 (cinci) zile de la notificarea Contractantului.
11.28. Autoritatea contractantă are obligația de a pune la dispoziția Contractantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, într-un exemplar.
11.29. Autoritatea contractantă are obligația de a soluționa inadvertențele constatate în documentele fumizate Contractantului.
11.30. Pe parcursul executării	lucrărilor, Autoritatea contractantă	are dreptul să dispună contractantului, în scris :
a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt constatate de Achizitor calitativ necorespunzătoare sau a deșeurilor ;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele ;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare, necorespunzătoare din punct de vedere tehnic și calitativ.
11.31. Autoritatea contractantă se obligă să prelucreze datele cu caracter personal despre care ia cunoștința în procesul derulării prezentului contract în conformitate cu prevederile Regulamentului (U.E.) nr.679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
12.20. În cazul în care, Contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci Autoritatea contractantă este îndreptățită de a deduce din prețul părții/restului din contract neexecutat o dobândă penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Rata dobânzii penalizatoare se stabilește la nivelul ratei de referința a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului în curs, plus 8 puncte procentuale.
12.21. În cazul în care Autoritatea contractantă nu respectă termenul de plată convenit la art. 16.1., 16.1.1, 16.1.2. și 16.1.3. Contractantul este îndreptățit la dobânzi penalizatoare, calculate pe zile de întârziere de la data scadenței până în momentul efectuării plății. Rata dobânzii penalizatoare se stabilește la nivelul ratei de referință a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului în curs, plus 8 puncte procentuale.
12.22. Nerespectarea termenelor asumate prin prezentul contract de către una dintre parți dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.
12.23. Contractantul poate cere rezilierea contractului dacă Autoritatea contractantă nu-și îndeplinește obligațiile care sunt în sarcina sa și prin aceasta pune pe Contractant în situația de a nu putea presta serviciile.
12.24. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
Clauze specifice
13. GARANȚIA de BUNĂ EXECUȚIE
13.1.(1) Contractantul/prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului (Art. 39 din H.G. nr.395/ 2016), în cuantum de 5% din prețul contractului fără TVA, respectiv 	lei.
(2) Garanția de bună execuție a contractului se constituie prin orice modalitate prevăzută de Art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;
13.2.(1) În cazul în care garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive, Contractantul/prestatorul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului
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fiscal competent în administrarea acestuia, un cont disponibil distinct la dispoziția autorității contractante/achizitorului. Garanția de bună execuție se va constitui în contul	,
deschis la Trezoreria 	aflat la dispoziția Autorității contractante/achizitorului.
(2 ) Suma inițială care se depune de către contractant/prestator în contul astfel deschis trebuie să fie de 0,5% din prețul fără TVA al contractului, respectiv de 	lei.
(3) Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă/achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului/prestatorului, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție, în cazul în care s-a optat pentru acesta modalitate de reținere.
(4) În cazul în care ofertantul câștigător nu deschide contul de garanție la dispoziția autorității contractante/achizitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului și/sau nu depune suma inițială de 0,5% din prețul fără TVA al contractului în contul astfel deschis, autoritatea contractantă/achizitorul va considera contractul ca neincheiat.
(5) În cazul în care garanția de bună execuție se constituie prin virament, Contractantul are obligația să vireze suma constituită drept garanție de bună execuție în contul Autorității contractante deschis la
	 și aflat la dispoziția acesteia.
13.3. Perioada garanției de bună execuție curge de la data constituirii garanției și până la data semnării procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor, semnat de părțile contractante fără obiecțiuni.
13.4. Perioada garanției de bună execuție va fi egală cu perioada garanției lucrărilor executate de către Contractant (minim 24 luni), respectiv până la data semnării procesului verbal de recepție finală a lucrărilor executate.
13.5. Garanția tehnică este distinctă de garanția de bună execuție a Contractantului.
13.6. Autoritatea contractantă/achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul/prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Autoritatea contractantă/ Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru contractantului/ prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.
13.7. Autoritatea contractantă/Achizitorul se obligă să elibereze garanția de bună execuție aferentă contractului astfel:
a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă până la acea data achizitorul nu a ridicat pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30 % din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului - verbal de recepție finală.
13.8. Procesele - verbale de recepție la terminarea lucrărilor și, respectiv, de recepție finală pot fi întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor recepționate.




14. Recepție și verificări
14.1. Autoritatea contractantă va verifica modul de prestare a serviciilor și de execuție a lucrărilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini, fapte consemnate prin procesele verbale de recepție.
Recepția documentațiilor elaborate
14.2. Contractantul va înainta documentațiile Autorității contractante, în vederea verificării conformității acestora cu prevederile caietului de sarcini, cu scrisoare de înaintare.
14.3. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate în termenele prevăzute la art. 14.2.  Autoritatea contractantă identifică lipsa sau neconformitatea documentațiilor depuse, Contractantul este obligat de a efectua modificările solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.
,,....._
Recepția lucrărilor executate
14.4.(1) La finalizarea lucrărilor Contractantul/Executantul are obligația de a notifica, în scris, Autorității contractante/ Achizitorului ca sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.
(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate, Autoritatea contractantă/Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficientelor, la o nouă solicitare a executantului, Autoritatea contractantă/Achizitorul va convoca comisia de recepție.
14.5.Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, Autoritatea contractantă/Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.
14.6.Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.
Perioada de garanție a lucrărilor executate
14.7. Perioada de garanție este de 24 luni și curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.
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15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare, încetare
15.1.(1) Contractantul are obligația de a începe execuția lucrărilor de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor din partea autorității contractante cu respectarea prevederilor capitolului 6.
(2) În cazul în care Contractantul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate Autorității contracte, părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, respectiv de execuție a lucrărilor .
15.2.(1) Lucrările executate în baza contractului sau, daca este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la datele prevăzute la Art. 15.1 .
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Contractantului, condiții climaterice nefavorabile pentru execuția lucrărilor; sau
ii) alte circumstanțe neobișnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea
contractului de contractant, îndreptățesc Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor și a lucrărilor executate, sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord perioada de prestare, respectiv de execuție a lucrărilor.
I 5.3.(1) Contractantul are obligația de a începe lucrările în maxim 5 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor din partea autorității contractante,
(2) Contractantul are obligația de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare-primire și de a începe lucrările cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut la punctul 4 din Anexa la Formularul de oferta, sub sancțiunea perceperii ca majorări de întârziere o dobândă penalizatoare din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Rata dobânzii penalizatoare se stabilește la nivelul ratei de referință a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului în curs, plus 8 puncte procentuale.
(3) Neprezentarea contractantului în vederea preluării amplasamentului și neinceperea executării lucrării contractate la expirarea termenului prevăzut la clauza 15.3., atrage rezilierea de plin drept a contractului cu consecința reținerii garanției de bună execuție. Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere și fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități.
15.4.(1) Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Contractantul/Prestatorul este în imposibilitate de a respecta graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor specifice convenite, pentru motive temeinic justificate, acestuia îi revine obligația notificării Autorității contractante a acestui fapt, în termen de 3(trei) zile lucrătoare de la data ivirii impedimentului/impedimentelor, dar nu mai târziu de 3(trei) zile lucrătoare înainte de expirarea duratei contractului.
(2) Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate pentru îndeplinirea sarcinilor specifice convenite, se face cu acordul părților, prin act adițional.
15.5. În situația nerespectării termenelor prevăzute la art.15.4., graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor specifice convenite rămâne neschimbat, Contractantul urmând să fie obligat la plata dobânzilor penalizatoare în condițiile art. 12.1. din prezentul contract, dar fără ca întârzierea în mod nejustificat în prestarea serviciilor și execuția lucrărilor să depășească 10 zile calendaristice calculate de la data expirării duratei maxime de prestare a serviciilor prevăzută la art. 6.2. din contract sau de la data expirării duratei de prestare a serviciilor, respectiv de execuție a lucrărilor stabilita prin act adițional în condițiile art. 15.4. alin.(2) din contract.
15.6. În cazul în care după expirarea termenelor prevăzute la art. 6.2., art. 6.3., art. 6.4 și art. 6.5., respectiv a termenului prevăzut la art. 15.3., termene la care se adaugă, după caz, și termenul de 10 zile calendaristice stabilit în condițiile art. 15.5., Contractantul în mod nejustificat nu își îndeplinește obligația contractuală prevăzută la art. I 0.1. din prezentul contract, contractul se va rezilia de plin drept fără intervenția instanței printr-o adresa, iar Contractantul va fi obligat la plata de daune interese în cuantumul garanției de bună execuție stabilită la art. 13.1. din prezentul contract.


15.7. Contractantul trebuie să notifice Autoritatea contractantă despre data începerii efective a lucrărilor.
15.8.(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și sa fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficul fizic și valoric de execuție, se consideră date contractuale.
(2) Contractantul va prezenta, la cererea Autorității contractante, după semnarea contractului, graficul fizic și valoric de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia autorității contractante, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general fizic și valoric de execuție a lucrărilor, la cererea autorității contractante, contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.
15.9.(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția, coordonatorul lucrării și responsabilul cu calitatea lucrărilor din partea contractantului.
(2) Contractantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului Autorității contractante la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
15.I0.(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.
(2) Contractantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
(3) Probele neprevăzute și comandate de Autoritatea contractantă/Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
În caz contrar, Autoritatea contractantă va suporta aceste cheltuieli.
15.11.(1) Contractantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea autorității contractante.
(2) Contractantul are obligația de a notifica autorității contractante în scris, ori de cate ori astfel de lucrări sunt finalizate pentru a fi examinate și măsurate.
(3) Contractantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția autorității contractante, și de a reface aceasta parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către Autoritatea contractantă, cu excepția celor pentru care Autoritatea contractantă nu a fost notificată de către contractant.
15.12. - Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a. Prin ajungere la termen în condițiile stipulate la art. 6.1.;
b. Prin voința părților, exprimată în scris.
c. Prin reziliere pe cale judecătorească sau de plin drept și fără punere în întârziere.
d. Prin denunțare unilaterală din partea Autorității contractante, în condițiile Art. 12.5.
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16. Modalități de plată
16.1. Autoritatea contractantă are obligația de a efectua plata lucrărilor către prestator în termen de 10 de zile de la emiterea facturii fiscale. Factura va fi însoțită obligatoriu de procesul verbal de recepție al lucrărilor care fac obiectul contractului, semnate fără obiecțiuni. Facturile emise înainte de acceptarea documentațiilor nu constituie obligație de plată pentru Autoritatea contractantă și vor fi restituite Contractantului.
                  16.2.Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate iî plus cât ți foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.
16.3. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale contractului de achiziție publică, a facturilor spre decontare, face să nu curgă termenul de plată, dacă Autoritatea contractantă sesizează Contractantul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în termen de 5 zile de la primirea facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Autoritatea contractantă a noilor facturi prezentate de către Contractant completate cu date corecte, potrivit legii și contractului.
16.4. Prevederile Art. 16.4. se aplică în cazul în care Contractantul nu respectă întocmirea facturii potrivit Art. 16.2. 
17. Ajustarea prețului contractului
17.1. Pentru lucrările executate, plățile datorate de Autoritatea contractantă Contractantului sunt cele declarate de către contractant în propunerea financiara și prezentate la art. 5 din prezentul contract.
                                Prețul contractului este exprimat în lei.

18. Asigurări
Nu este cazul.
19. Amendamente
19.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

20. Subcontractanți
20.1. Contractantul are dreptul de a subcontracta parte/părți din contract dacă a precizat în oferta intenția sa de a subcontracta sau dacă solicită implicarea subcontractanților înainte de începerea executării contractului sau în perioada de implementare a acestuia, în condițiile legii, cu acordul autorității contractante.
20.2.(1) Contractantul comunică autorității contractante, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului de achiziție publică menționați în ofertă și notifică de îndată orice modificări intervenite pe perioada derulării contractului.
(2) In cazul înlocuirii/implicării subcontractanților în perioada de implementare a contractului, Contractantul are obligația de a prezenta contractele încheiate între acesta și subcontractanții declarați ulterior, care să conțină cel puțin următoarele elemente:
a) activități ce urmează a fi subcontractate;
b) numele, datele de contract, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți:
c) valoare aferenta prestațiilor noilor subcontractanți.
(3) În situația prevăzută la alin. (2), noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă obligația respectării cerințelor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.
(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin.( 3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor/prestării serviciilor de către noii subcontractanți.
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20.3 Dreptul contractantului de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, se face sub condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțiala a contractului de achiziție publică, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.
20.4 Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.
20.5.(1) Contractantul este pe deplin răspunzător față de Autoritatea contractantă de modul în care îndeplinește contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de contractant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.
21. Cesiunea
21.1. Contractantul poate cesiona doar creanțele(drepturile) născute din acest contract, cesiune care nu va exonera Contractantul de nici o obligație sau responsabilitate asumată prin semnarea prezentului contract.

22. Forța majoră
22.1. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, așa cum prevăd dispozițiile art.1351 alin.(2) din Noul Cod civil.
22.2. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.3. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acționează în conformitate cu prevederile art.1351 alin.(1) din Noul Cod civil.
22.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
22.5. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și sa ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.
22.6. Daca forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluționarea litigiilor
23.1. Autoritatea Contractantă si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
23.2. Dacă Autoritatea Contractantă și Contractantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente de la sediul Autorității contractante.

24. Limba care guvernează contractul
24.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări
25.1. (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
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25.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabila contractului
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Părțile au înțeles să încheie azi 	 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


  AUTORITATEA CONTRACTANTA., 
MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALA
     SI ARHEOLOGIE CONSTANȚA

Manager general,
                              DELIA ROXANA CORNEA

CONTRACT ANT,

ADMINISTRATOR,





Viza C.F.P. 
Contabil șef,
                         ADRIAN MARIAN FILIP
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